**附件二：**

**化学品试剂柜采购项目报价表**

（有效报价时间：自发出之日起至2022年1月20日9：30时止）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数规格 | 数量（个） | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 化学品试剂柜 | 1、尺寸：≥1650mm\*1090mm\*460mm  2、特性：防腐蚀耐强酸强碱  3、材质：PP聚丙烯（≥8mm），无金属表面裸露  4、结构：双人双锁，暗锁  5、层板：≥2层活动层板  6、特点：顶部预留排气通风口。 | 10 |  |  |
| 合计大写： | |  | 合计小写： |  | |
| 单位名称（盖章）：  时间： | | | | | |