附件二：  13#、14#楼供水管网恢复采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2022年3月3日15：00时止）

| 13#、14#楼供水管网恢复报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 消防栓（室外） |  | 套 | 3 |  |  | 国标、含底座 |
| 2 | PEφ200管道 |  | 米 | 120 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 3 | PE200*110三通 |  | 个 | 2 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 4 | PE110*45度弯头 |  | 个 | 4 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 5 | PE110法兰头 |  | 套 | 7 |  |  | 国标 |
| 6 | φ200碟阀 |  | 个 | 1 |  |  | 国标 |
| 7 | φ200金属软接头 |  | 个 | 1 |  |  | 国标 |
| 8 | φ200法兰片 |  | 个 | 4 |  |  | 国标 |
| 9 | φ200胶垫 |  | 个 | 4 |  |  | 国标 |
| 10 | PE200*160三通 |  | 个 | 2 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 11 | PE160法兰头 |  | 套 | 8 |  |  | 国标 |
| 12 | φ1600法兰片 |  | 个 | 8 |  |  | 国标、食品级304不锈钢 |
| 13 | 200橡胶软接头 |  | 套 | 2 |  |  | 国标 |
| 14 | PEφ200法兰头 |  | 套 | 2 |  |  | 国标 |
| 15 | φ160闸阀 |  | 套 | 2 |  |  | 国标、食品级304不锈钢 |
| 16 | PE63管道 |  | 米 | 6 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 17 | PE63直接 |  | 个 | 2 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 18 | PE160*90直接 |  | 个 | 1 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 19 | PE90管道 |  | 米 | 6 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 20 | PE160*110三通 |  | 个 | 4 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 21 | PE110管道 |  | 米 | 6 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 22 | PE160管道 |  | 米 | 120 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 23 | φ110单向阀 |  | 个 | 2 |  |  | 国标、食品级304不锈钢 |
| 24 | φ110闸阀 |  | 个 | 2 |  |  | 国标、食品级304不锈钢 |
| 25 | φ160橡胶软接头 |  | 套 | 2 |  |  | 国标 |
| 26 | φ160胶垫 |  | 个 | 4 |  |  | 国标 |
| 27 | 110胶垫 |  | 个 | 4 |  |  | 国标 |
| 28 | 10mm*15mm螺丝（带垫片） |  | 套 | 120 |  |  | 国标 |
| 29 | 技工 |  | 个 | 18 |  |  |  |
| 30 | 杂工 |  | 个 | 26 |  |  | 包含人工开挖 |
| 31 | PSP160三通 |  | 个 | 1 |  |  | 国标 |
| 32 | PSP160法兰头 |  | 个 | 3 |  |  | 国标 |
| 33 | φ160金属软接头 |  | 个 | 1 |  |  | 国标 |
| 34 | 红砖 |  | 块 | 1000 |  |  | 常规 |
| 35 | 河沙 |  | 立方 | 2 |  |  | 常规 |
| 36 | 水泥 |  | 包 | 10 |  |  | 常规 |
| 37 | 1米*1.2米井盖 |  | 套 | 1 |  |  | 国标 |
| 说明：报价费用含税、人工、材料、材料安装、安全文明施工等一切费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 |  | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 |  | 自签订合同之日起30天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） |  | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |