附件二： 达州中医药职业学院加装安全防护设施采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2022年6月10日15时00分止）

| 达州中医药职业学院加装安全防护设施采购项目报价表 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 材质 | 安装位置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 工艺及质量要求 |
| 1 | 塑钢窗户限位器 | 塑胶 | 教学楼、实训楼所有窗户、学生宿舍过道窗户 | 个 | 2200 |  |  | 根据学院要求安装 |
| 2 | 不锈钢防护栏杆 | 202不锈钢 | 启玄楼6楼、金匮楼6楼、本经楼6楼 | 米 | 116 |  |  | 50毫米圆管，壁厚0.9毫米 |
| 3 | 不锈钢防护窗 | 202不锈钢 | 14#学生宿舍底楼所有窗户 | 平方米 | 145 |  |  | 方管25毫米×25毫米，壁厚0.9毫米、圆管直径19毫米，壁厚0.7毫米、圆管间距空不超过100毫米，方管内空间距不超过500毫米 |
| 说明：报价费用含税、人工、材料、材料安装、安全文明施工等一切费用 |
| 合计（元） | 小写： 大写： |
| 附加条件 | （如有请明确表述） |
| 交货日期 | 自签订合同之日起15天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |
| 报价商家名称 （盖章） | （必须加盖单位公章，否则无效） |
| 联系人及电话 |  |
| 报价时间 | 年 月 日 |