附件二： 达州中医药职业学院加装安全防护设施采购项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2022年7月26日9时30分止）

| 达州中医药职业学院加装安全防护设施采购项目报价表 |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格类型 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 更换污水泵 | 1.1千瓦 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 搅拌泵更换配件及保养 | 5.5千瓦 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 沉水式鼓风机配件及保养 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 填料 | MBBR | 方 | 3 |  |  |  |
| 5 | 培养菌种 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 设备栏杆除锈刷防锈漆 |  | 米 | 50 |  |  |  |
| 7 | 污泥排放 |  | 次 | 1 |  |  |  |
| 8 | 污泥投放 |  | 次 | 1 |  |  |  |
| 说明：报价费用含税、人工、材料、材料安装、安全文明施工等一切费用 |
| 合计（元） | 小写： 大写： |
| 附加条件 | 设备维修结束投入运行，须提供水质检测合格报告后学院才予以组织验收 |
| 交货日期 | 自签订合同之日起15天内交货完毕、安装调试结束并投入使用。 |
| 报价商家名称 （盖章） | （必须加盖单位公章，否则无效） |
| 联系人及电话 |  |
| 报价时间 | 年 月 日 |