附件二： 达州中医药职业学院中专部居民住宿楼二单元生活污水排污管道疏通维修项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2023年1月6日上午10时30分止）

| 达州中医药职业学院中专部 居民住宿楼二单元生活污水排污管道疏通维修项目 报价表 |
| --- |
| 维修方案：拆除地面混凝土，拆除花台及修复花台，开挖排污管道，深度约1-1.2米，宽度约1.2-1.5米，清除原排污管及粪渣，重新安装直径300PVC排污管，回填土石方，路面钢筋混凝土修复（厚度20厘米），清理场地，建渣及粪渣打包外运。 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 人工拆除混凝土路面工时费（厚度20厘米） | m | 55 |  |  |
| 2 | 人工开挖土石方工时费（宽1米，深度1.2米） | m | 55 |  |  |
| 3 | 人工拆除花台工时费（约40米） | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 花台修补（含砌砖、抹灰、粘贴瓷砖） | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 原排污管及粪渣清理工时费 | m | 55 |  |  |
| 6 | 购PVC300排水管（含管件） | m | 55 |  |  |
| 7 | 排水管运费 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 排水管安装工时费 | m | 55 |  |  |
| 9 | 土石方回填工时费 | m | 55 |  |  |
| 10 | 购钢筋 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 化粪池接口（2个） | 项 | 1 |  |  |
| 12 | C30混凝土地面硬化 | m | 55 |  |  |
| 13 | 建渣及粪渣上车费 | 车 | 3 |  |  |
| 14 | 建渣及粪渣打包外运（含弃渣费） | 车 | 3 |  |  |
| 合计（元） | 小写： 大写： |
| 说明：此报价为含税报价，最终费用以施工决算为准。 |
| 附加条件 | （如有请明确表述） |
| 交货日期 | 自签订合同之日起30天内施工完成、并投入使用。 |
| 报价商家名称 （盖章） | （必须加盖单位公章，否则无效） |
| 联系人及电话 |  |
| 报价时间 | 年 月 日 |