附件二： 达州中医药职业学院中专部家属院一单元主排污管堵塞维修报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2023年5月6日11时:00分止）

| 达州中医药职业学院中专部 家属院一单元主排污管堵塞维修项目报价表 |
| --- |
| 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 人工拆除混凝土和砖砌排污管道工时费 | 米 | 24 |  |  |
| 人工清理粪渣及疏通工时费 | 米 | 24 |  |  |
| 购￠200排水管 | 米 | 24 |  |  |
| 购￠200检查口 | 个 | 3 |  |  |
| 购￠200弯头 | 个 | 3 |  |  |
| 购￠200直接 | 个 | 4 |  |  |
| 购胶水 | 瓶 | 5 |  |  |
| 人工安装下水管工时费 | 米 | 24 |  |  |
| 人工回填建渣及土方工时费 | 米 | 24 |  |  |
| 人工浇筑混凝土工时费（含材料） | 米 | 24 |  |  |
| 材料及建渣二次搬运 | 项 | 1 |  |  |
| 建渣及粪渣打包外运 | 车 | 1 |  |  |
| 暂列金 | 项 | 1 | 2600 |  |
| 合计（元） | 小写： 大写： |
| 说明：此报价为含税报价，最终费用以施工决算为准。 |
| 附加条件 | （如有请明确表述） |
| 交货日期 |  |
| 报价商家名称 （盖章） | （必须加盖单位公章，否则无效） |
| 联系人及电话 |  |
| 报价时间 | 年 月 日 |