附件二：2023年学院水电维修常用耗材采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2023年 5月 15 日10时00分止）

| 需求地点 | 序号 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额（元） | 品牌、材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大专部 | 1 | 水箱出水阀 | 个 | 200 |  |  | 达威尼 | 国标质保一年 |
|  | 2 | T8灯管(1.2M、LED、36w) | 支 | 300 |  |  | 佛山、星致 | 国标质保一年 |
|  | 3 | PPR25截止阀 | 个 | 125 |  |  | 圣象 | 国标质保一年 |
|  | 4 | 加长水龙头（纯铜） | 个 | 100 |  |  | 金蛇王、帝王 | 国标质保一年 |
|  | 5 | 淋浴软管 | 根 | 200 |  |  | 金蛇王、帝王 | 常规 |
|  | 6 | 球形锁（塑钢厕所门） | 个 | 50 |  |  |  | 国标质保一年 |
|  | 7 | 洗衣台下水软管 | 根 | 100 |  |  |  | 国标 |
|  | 8 | 角阀（纯铜） | 个 | 60 |  |  |  | 国标质保一年 |
|  | 9 | 集成吊顶照明（300*300） | 盏 | 100 |  |  | 佛山、卡焰 | 国标质保一年 |
|  | 10 | 饮水机增压泵（400G) | 个 | 20 |  |  |  | 国标质保一年 |
|  | 11 | 烧结活性炭滤芯（10寸） | 根 | 30 |  |  |  | 国标 |
|  | 12 | 24V饮水机电磁阀(16mm) | 个 | 20 |  |  |  | 国标质保一年 |
|  | 13 | 饮水机电磁阀大管（20mm) | 个 | 20 |  |  |  | 国标质保一年 |
|  | 14 | 角阀阀芯（20mm） | 个 | 100 |  |  | 陶瓷 | 国标质保一年 |
| 中专部 | 15 | 塑料空开箱（11位） | 个 | 5 |  |  | 德拉尔 | 国标质保一年 |
|  | 16 | 塑料空开箱（7位） | 个 | 5 |  |  | 德拉尔 | 国标质保一年 |
|  | 17 | 4P100A空开(带漏保) | 个 | 5 |  |  | 德力西、人民 | 国标质保一年 |
|  | 18 | 2P63A空开(带漏保） | 个 | 10 |  |  | 德力西、人民 | 国标质保一年 |
|  | 19 | 2P32A空开（带漏保） | 个 | 10 |  |  | 德力西、人民 | 国标质保一年 |
|  | 20 | 2P100A空开（带漏保） | 个 | 5 |  |  | 德力西、人民 | 国标质保一年 |
|  | 21 | 2P20A空开（带漏保） | 个 | 10 |  |  | 德力西、人民 | 国标质保一年 |
|  | 22 | 时控开关 | 个 | 5 |  |  | 德力西、人民 | 国标质保一年 |
|  | 23 | 铜芯线BVR（6平方米） | 圈 | 5 |  |  | 黑象、鸽牌 | 国标 |
|  | 24 | 铜芯线BVR（4平方米） | 圈 | 5 |  |  | 黑象、鸽牌 | 国标 |
|  | 25 | PPR截止阀（φ63mm） | 个 | 10 |  |  | 圣象 | 国标质保一年 |
|  | 26 | PPR截止阀（φ50mm） | 个 | 10 |  |  | 圣象 | 国标质保一年 |
|  | 27 | PPR截止阀（φ25mm） | 个 | 50 |  |  | 圣象 | 国标质保一年 |
|  | 28 | PPR截止阀（φ20mm） | 个 | 50 |  |  | 圣象 | 国标质保一年 |
|  | 29 | PPR50*25三通 | 个 | 20 |  |  | 圣象 | 国标 |
|  | 30 | PPR50堵头 | 个 | 10 |  |  | 圣象 | 国标 |
|  | 31 | 塑料水龙头 | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
|  | 32 | 生胶带 | 圈 | 20 |  |  |  | 国标 |
|  | 33 | 门拉手（6号） | 个 | 100 |  |  |  | 国标 |
|  | 34 | 合页（4寸） | 个 | 50 |  |  |  | 国标 |
|  | 35 | 插销（3寸） | 个 | 50 |  |  |  | 国标 |
|  | 36 | 4*15抽芯铆钉 | 盒 | 2 |  |  |  | 国标 |
|  | 37 | 洗脸盆下水软管 | 根 | 20 |  |  |  | 国标质保一年 |
|  | 38 | 壁挂电扇 | 台 | 20 |  |  | 三峡 | 国标质保一年 |
|  | 39 | 冲水水箱 | 个 | 20 |  |  |  | 国标质保一年 |
|  | 40 | T8灯管(1.2M、LED、36w) | 支 | 60 |  |  |  | 国标质保一年 |
|  | 41 | LED灯泡（18W） | 颗 | 60 |  |  |  | 国标质保一年 |
|  | 42 | LED灯泡（9W） | 颗 | 60 |  |  |  | 国标质保一年 |
|  | 43 | LED声控灯泡（9W） | 颗 | 100 |  |  |  | 国标质保一年 |
|  | 44 | LED单头格栅筒灯（12cm） | 个 | 20 |  |  |  | 国标质保一年 |
|  | 45 | LED模组36w | 盏 | 20 |  |  |  | 国标质保一年 |
|  | 46 | 明装五孔 | 个 | 50 |  |  |  | 国标 |
|  | 47 | 明装五孔一开 | 个 | 20 |  |  |  | 国标 |
|  | 48 | 螺口灯头 | 个 | 10 |  |  |  | 国标 |
|  | 49 | 1平方铜芯线BVR | 圈 | 3 |  |  | 黑象、鸽牌 | 国标 |
|  | 50 | 2.5平方铜芯线BVR | 圈 | 5 |  |  | 黑象、鸽牌 | 国标 |
|  | 51 | 2极插头 | 个 | 20 |  |  |  | 国标 |
|  | 52 | 3极插头 | 个 | 20 |  |  |  | 国标 |
|  | 53 | 黑胶布 | 圈 | 50 |  |  |  | 国标 |
|  | 54 | 6厘胶塞 | 盒 | 5 |  |  |  | 国标 |
|  | 55 | 3cm自攻螺丝 | 盒 | 2 |  |  |  | 国标 |
|  | 56 | 300mm尼龙扎带 | 包 | 5 |  |  |  | 国标 |
|  | 57 | PVC管50下水管 | 根 | 10 |  |  |  | 国标 |
|  | 58 | PVC50管弯头 | 个 | 20 |  |  |  | 国标 |
|  | 59 | PVC50管三通 | 个 | 20 |  |  |  | 国标 |
|  | 60 | PVC25线管 | 根 | 10 |  |  |  | 国标 |
|  | 61 | PVC25线管弯头 | 个 | 20 |  |  |  | 国标 |
|  | 62 | PVC25线管三通 | 个 | 20 |  |  |  | 国标 |
|  | 63 | PVC管20线管 | 根 | 50 |  |  |  | 国标 |
|  | 64 | PVC管20线管弯头 | 个 | 50 |  |  |  | 国标 |
|  | 65 | PVC管20线管三通 | 个 | 50 |  |  |  | 国标 |
|  | 66 | PVC管16线管 | 根 | 50 |  |  |  | 国标 |
|  | 67 | PVC16线管弯头 | 个 | 50 |  |  |  | 国标 |
|  | 68 | PVC16线管三通 | 个人 | 50 |  |  |  | 国标 |
|  | 69 | 25管卡 | 包 | 5 |  |  |  | 国标 |
|  | 70 | 20管卡 | 包 | 5 |  |  |  | 国标 |
|  | 71 | 16管卡 | 包 | 5 |  |  |  | 国标 |
|  | 72 | PVC胶水 | 瓶 | 5 |  |  |  | 国标 |
|  | 73 | PPR25管 | 根 | 25 |  |  |  | 国标 |
|  | 74 | PPR管25内牙弯头 | 个 | 20 |  |  | 圣象 | 国标 |
|  | 75 | PPR管25直接 | 个 | 20 |  |  | 圣象 | 国标 |
|  | 76 | PPR20管 | 根 | 25 |  |  | 圣象 | 国标 |
|  | 77 | PPR管20内丝弯头 | 个 | 20 |  |  | 圣象 | 国标 |
|  | 78 | PPR管20内丝直接 | 个 | 20 |  |  | 圣象 | 国标 |
|  | 79 | PPR管20弯头 | 个 | 50 |  |  | 圣象 | 国标 |
| 合计（元） | 小写： 大写： |
| 附加条件 | （如有请明确表述） |
| 交货日期 | 自询价之日起15天内交货完毕 |
| 报价商家名称 （盖章） | （必须加盖单位公章，否则无效） |
| 联系人及电话 |  |
| 报价时间 | 年 月 日 |