**附件二：**

**达州中医药职业学院继续教育学院**

**职业技能培训摄像头、人脸考勤门禁一体机项目采购报价**

（有效报价时间：自发出之日起至2023年6月25日10时30分止）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| 1 | 智能球型摄像机 | 1.采用≥200万像素≥1/2.8英寸CMOS;  2.最大补光距离：≥30m（红外），≥30m（白光）；  3.支持人形检测,支持绊线入侵、区域入侵;  4.支持H.265编码，实现超低码流传输;  5.支持声光报警 内置高效红外灯和白光灯，支持三种夜视模式;  6. 支持绊线入侵；支持区域入侵；支持联动跟踪;  7.支持双向语音对讲;  8.支持室外防水防尘等级。  9.Wi-Fi-无线频率范围 2.4GHz，Wi-Fi-无线传输速率 150Mbps，Wi-Fi-无线IEEE802.11b;802.11g;802.11n。  10.接入标准 GB/T28181;CGI;SDK;ONVIF (Profile S&T) | 台 |  | 23 |  |  |
| 2 | 人脸考勤门禁一体机 | 1. 设备采用≥4.3英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥480×272；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）  2. 采用≥200万广角双目摄像头，支持红外补光，宽动态对环境光线自动调节；  3. 支持指纹、人脸、卡（IC卡）、密码、二维码多种识别认证方式，支持分时段开门和组合开门；  4. 支持面部识别距离0.3m-1.5m；适应1.1m～2.0m身高范围(镜头安装高度1.4米)；  5. 支持≥20000个用户和≥50个管理员信息录入；支持≥20000张人脸信息录入；支持≥50000张卡片信息录入，且单人应能绑定≥5张卡片信息；支持≥20000个密码录入；支持≥10000枚指纹信息录入； 能存储≥300000条进出记录；能存储≥5000条报警记录；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）  6. 应具有防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）  7. 支持读取NFC模拟IC卡功能；  8. 支持多人识别，最多支持4人同时识别；  9. 设备人脸偏转角度设置范围应为0度～90度，并支持侧脸人脸识别；设备应支持人脸数据下载及人脸识别双线程同步工作；人脸识别范围应能采用画框方式进行设置；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）  10. 支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名；  11. 支持口罩检测，可配置口罩提醒、口罩拦截等不同模式，支持美颜功能；  12. 支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态；设备息屏待机时，应支持通过检测人脸自动唤醒待机设备；设备息屏待机时，应不能通过非人脸等物体进行动检唤醒待机设备；设备应支持人脸自动唤醒的距离可调节；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人鲜章）  13. 支持外接≥1个485读卡器、≥1个开门按钮、≥1个韦根读卡器、≥1个门锁信号输出,≥ 1个门磁反馈、≥1个百兆网口；  14. 支持≥128个时间段，≥128假日计划，≥128个假日时间段、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首用户开门时间段等设置；  15. 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警；  16. 具有防反潜、多重认证、远程验证；支持首用户开门；  17. 设备支持断网模式下单机运行；联网模式下与后台通讯。 | 台 |  | 23 |  |  |
| 3 | 内存卡 | 1.内存容量≥256G.  2.支持Class10、U3、V30、A2、UHS-I 支持microSDXC、microSDXC UHS-I的设备兼容.  3.支持≥500次以上擦写 .  4.支持温度范围在0℃~+70℃的环境下工作 .  5.支持温度范围在-20℃~+85℃的环境下存储. | 个 |  | 23 |  |  |
| 4 | 移动支架 | 1. 可伸缩长度75CM-2米。 2. 展开尺寸≥66CM 3. 折叠高度≤1.2米. 4. 支持2寸以上球形摄像机安装。 | 个 |  | 23 |  |  |
| 5 | 安装技术服务 | 安装及调试设备（含对接省市平台） | 项 |  | 23 |  | 质保两年 |
| 6 | 合计（元） | | | | | 小写： 大写： | |
| 7 | 说明：此报价为含税报价。 | | | | | | |
| 8 | 附加条件 | | | | | （如有请明确表述） | |
| 9 | 交货日期 | | | | |  | |
| 10 | 报价商家名称  （盖章） | | | | | （必须加盖单位公章，否则无效） | |
| 11 | 联系人及电话 | | | | |  | |
| 12 | 报价时间 | | | | | 年 月 日 | |