附件二：    达州中医药职业学院视频监控维修服务项目报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2023年7月13日10时00分）

| 达州中医药职业学院视频监控维修服务项目报价表 |
| --- |
| 序号 | 维修检测项目 | 主要参数 | 数量 | 单位 | 结算价格 |
|  |  |  |  |  | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 线路检查 | 点位线路检测及检修 | 80 | 点位 |  |  |
| 2 | 摄像头 | 摄像头更换海康皓视通系统IPC22 高清 | 30 | 个 |  |  |
| 3 | 监控电源 | 电源更换 小耳朵12V.2A | 30 | 个 |  |  |
| 4 | 交换机 | 5口交换机更换锐捷ES05 | 10 | 台 |  |  |
|  |  | 8口交换机更换锐捷ES08 | 5 | 台 |  |  |
|  |  | 16口交换机更锐捷 ES116 | 3 | 台 |  |  |
| 5 | 录像机 | 32路录像机7832N-R2 | 2 | 台 |  |  |
| 6 | 硬盘 | 6TB存储ST6T | 4 | 块 |  |  |
| 7 | 光纤收发器 | 收发器更换锐捷1120A/B | 15 | 对 |  |  |
| 8 | 水晶头 | 更换接头绿联100M | 100 | 颗 |  |  |
| 9 | 网线 | 重新辅设网线超五类海康皓视通 | 1000 | 米 |  |  |
| 10 | 光纤跳线 | 更换光纤跳线 包含光纤熔接及检测绿联FC | 30 | 根 |  |  |
| 11 | 工具租赁费 | 梯子,脚手架等 | 1 | 批 |  |  |
| 12 | 电插板 | 插线板更换绿联4孔 | 10 | 个 |  |  |
| 13 | 人工服务 | 整体维修项目预估一个月工期 | 60 | 人次 |  |  |
| 14 | 一键报警终端装置 | 线路检测及更换语音设备 | 4 | 个 |  |  |
| 合计 | 人民币小写： 人民币大写： |
| 备注：1、以上报价含税费、送货、安装等一切费用；2、该项目无线路设计图纸及网络拓布图；3、所维修设施、设备须与原监控平台（海康威视）兼容对接；4、结算时，以此单价据实结算。5、交货日期：自签订合同之日起30天内。 |
| 报价商家名称 （盖章） | 年 月 日 |
| 联系人及电话 |  |