附件一：供应商资质要求

- 营业执照复印件（盖章）；

- 营业执照具房屋安全鉴定相关项目；

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有履行询价所必需的设备和专业技术能力；

附件二： 实验室危险废物暂存间整改报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2023年 7月14 日10 时00分止）

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 拆除厕所门 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 2 | 拆除马桶及洗手盆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 拆除原有集成吊顶 | m2 | 6 |  |  |  |
| 4 | 拆除墙砖 | m2 | 26 |  |  |  |
| 5 | 拆除地板砖 | m2 | 6 |  |  |  |
| 6 | 管道改造 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 地板找平层施工 | m2 | 6 |  |  |  |
| 8 | 墙面找平层施工 | m2 | 26 |  |  |  |
| 9 | 丙纶防水施工 | m2 | 32 |  |  |  |
| 10 | 砂浆保护层 | m2 | 32 |  |  |  |
| 11 | 柔性防水层2遍 | m2 | 32 |  |  |  |
| 12 | 粘贴地砖及墙砖 | m2 | 32 |  |  |  |
| 13 | 集成吊顶安装 | m2 | 6 |  |  |  |
| 14 | 照明灯 | 盏 | 1 |  |  |  |
| 15 | 换气通道钻孔 | 个 | 2 |  |  |  |
| 16 | 换气管道安装 | m2 | 9 |  |  |  |
| 17 | 换气扇安装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 18 | 更换防盗门 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 19 | 安装不锈钢防护栏 | m2 | 1 |  |  |  |
| 20 | 现场清洁及除渣 | 项 | 1 |  |  |  |
| 21 | 更换青石栏杆 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（元） | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 附加条件 | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |
| 交货日期 | 自询价之日起30天内交货完毕 |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |