**附件二： 2023年学院供水管网维修报价表**

（有效报价时间：自发出之日起至2023年 9月28日15 时00分止）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | PEφ200管道 | 米 | 60 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 2 | PEφ200弯头 | 个 | 10 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 3 | PE200\*45度弯头 | 个 | 10 |  |  |  |
| 4 | PE200法兰头（带法兰片） | 套 | 12 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 5 | PE160法兰头（带法兰片） | 套 | 12 |  |  | 国标 |
| 6 | PE110法兰头（带法兰片） | 套 | 10 |  |  | 国标 |
| 7 | PE90法兰头（带法兰片） | 套 | 8 |  |  | 国标 |
| 8 | φ200胶垫 | 个 | 20 |  |  | 国标 |
| 9 | φ160胶垫 | 个 | 20 |  |  | 国标 |
| 10 | φ110胶垫 | 个 | 20 |  |  | 国标 |
| 11 | φ90胶垫 | 个 | 16 |  |  | 国标 |
| 12 | φ200橡胶软接头 | 个 | 6 |  |  | 国标 |
| 13 | φ160橡胶软接头 | 个 | 5 |  |  | 国标 |
| 14 | φ110橡胶软接头 | 个 | 3 |  |  | 国标 |
| 15 | φ90橡胶软接头 | 个 | 3 |  |  | 国标 |
| 16 | PEφ110管道 | 米 | 42 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 17 | PE110弯头 | 个 | 20 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 18 | PE110\*90直接 | 个 | 2 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 19 | PE110三通 | 个 | 8 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 20 | PE110\*50三通 | 个 | 2 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 21 | PSP200法兰头（带法兰片） | 个 | 12 |  |  | 国标 |
| 22 | PSP160法兰头（带法兰片） | 个 | 12 |  |  | 国标 |
| 23 | PSP110法兰头（带法兰片） | 个 | 5 |  |  | 国标 |
| 24 | PSP90法兰头（带法兰片） | 个 | 3 |  |  | 国标 |
| 25 | PE90管道 | 米 | 18 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 26 | PE160管道 | 米 | 60 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 27 | PE160\*90三通 | 个 | 4 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 28 | PE160\*45度弯头 | 个 | 8 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 29 | PE90弯头 | 个 | 4 |  |  | 1.6兆帕、国标、全新料 |
| 30 | 10mm\*15mm螺丝（带垫片） | 套 | 120 |  |  | 国标 |
| 31 | 消防栓（室外） | 套 | 1 |  |  | 国标、含底座 |
| 32 | 河沙 | 立方 | 3 |  |  | 常规 |
| 33 | 铸铁井盖（800mm） | 套 | 6 |  |  |  |
| 34 | 铸铁井盖（700mm） | 套 | 2 |  |  |  |
| 35 | 水泥 | 包 | 20 |  |  | 常规 |
| 合计（元） | 小写： 大写： |
| 附加条件 | （如有请明确表述） |
| 交货日期 | 自询价之日起30天内交货完毕 |
| 报价商家名称（盖章） | （必须加盖单位公章，否则无效） |
| 联系人及电话 |  |
| 报价时间 | 年 月 日 |