附件二： 充电桩建设采购报价表

（有效报价时间：自发出之日起至2023年 11月30日10时00分止）

| 需求地点 | 序号 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额（元） | 品牌、材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大专部 | 1 | 充电桩 | 支 | 7 |  |  | 壁挂式/立柱式交流充电桩·7kw 输出功率规格：交流7kW 枪口数量：单枪 额定输入电压：220V 最大输入电流：40A 额定输出电压：220Vac 额定输出电流：32A 待机功耗：3W 网络制式：4G/WiFi/ 以太网 /单机 充电模式：定电量 /定金额 支付方式：微信 / 支付宝 工作温度：-20°C~+55°C 工作湿度：5%~95%无凝霜 充电枪线长：5m |  |
| 合计（元） | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加条件 | （如有请明确表述） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货日期 | 自询价之日起15天内交货完毕 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价商家名称 （盖章） | （必须加盖单位公章，否则无效） |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |