**附件二： 中专部计算机实训室改造项目报价表**

（有效报价时间：自发出之日起至2024年 10月12日15时00分止）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 | 服务器迁移 | 服务器搬迁、服务器所有数据备份、迁移，并在不影响服务器现有业务系统的正常运行，搬迁至中专部并恢复至正常使用 | 8 | 台 |  |  |
| 2 | 网络设备迁移 | 网络设备搬迁至中专部并根据现有网络情况重新配置恢复至正常使用 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 终端设备迁移 | 原教室终端设备标识、拆除及包装；包含桌子、网络机柜等其他配套设备 | 252 | 套 |  |  |
| 4 | 线路拆除 | 原有电源线、弱电网络线等旧线路拆除 | 252 | 点 |  |  |
| 5 | 设备运输 | 设备上车、运输及下车 | 252 | 套 |  |  |
| 6 | 设备拆除归类 | 中专部原教室电脑、桌子、线路等设备拆除及归类 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 线缆铺设 | 服务器、网络设备、终端设备等其他相关设备电源、网络、光纤等线路铺设 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 电线 | 国标6平方电线 | 4 | 圈 |  |  |
| 9 | 电源插板 | 4插公牛无线插座 | 25 | 个 |  |  |
| 10 | 网络线缆 | 服务器、网络设备、终端设备等其他相关设备弱电线路 | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 教室墙面刷漆 | 教室天花板及墙面乳胶漆 天花板：17.6\*6.6=116.16平方 墙面：17.6\*2.6=45.76\*2=91.52平方  6.6\*2.6=17.16\*2=34.32平方 合计：242平方 | 242 | 平方 |  |  |
| 合计： 小写： | | | | | | |
| 附加条件 | |  | | | | |
| 交货日期 | | 10月21日之前必须全部迁移完成。 | | | | |
| 报价商家名称  （盖章） | |  | | | | |
| 联系人及电话 | |  | | | | |
| 报价时间 | | 年 月 日 | | | | |