附件二： **达州中医药职业学院**

**基础护理和急救技能实训物资采购项目报价表**

 （有效报价时间：自发出之日起至2024年12月13日10时00分止）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 半身心肺复苏训练模拟人 | 1.执行标准：心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准2.模拟标准气道开放显示3.人工手位胸外按压指显示报警4.按压位置正确，错误的指示灯显示，错误报警5.按压强度正确，错误的指示灯显示及错误的报警6.采用四节1号电池的直流电源状态下工作，适应野外无电源地方训练。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 2 | 心肺复苏指导考核软件 | 1.配套有心肺复苏指导考核软件，通过交互式的选择，用动画形式教学技能训练准备。软件内提供五例以上的病例，含病人资料，既往史，影像学检查资料信息。软件显示患者生命体征，包括血压、脉搏、体温值。2.软件可以设置考核模式、训练模式。其中训练模式操作错误有详细提示引导学生进行练习操作。成绩单可以进行无线打印。3.可统计参加学习学生总人数、完成学习人数、总学习时长，可图形化显示完课率。4.可导出每个学员学习进程包括：每章节开始学习时间、完成学习时间、总学习时长。5.学习过程可设置完成条件，至少学习多少时间。过程采用倒计时方式显示，未达到指定学习时长无法完成学习任务。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高级全功能护理训练模拟人 | 1.洗头洗脸2.眼耳清洗滴药3.口腔护理、假牙护理4.吸痰法：经口、鼻插入吸痰管练习，模拟吸痰5.氧气吸入法：有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法6.胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作。7.手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：可进行手部及手臂静脉穿刺训练。8.三角肌皮下注射：三角肌注射模块可进行上百次注射训练，并易更换9.股外侧肌注射：注射模块可进行上百次注射，并易更换10.灌肠法：模拟人可摆放各种体位，肛门处可模拟灌肠，进行保留灌肠及不保留灌肠训练11.男/女性导尿术、男/女性膀胱冲洗12.造瘘引流术:可注入液体至造瘘瓶内，模拟造瘘引流术护理操作13.腹部处有空场造瘘和结肠造瘘，可进行造瘘口护理14.臀部肌肉注射：可进行肌肉注射训练，模块可进行上百次练习并易更换15.整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法16.四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动17、配套解剖教材素材资源。资源包括：运动系统、消化系统、呼吸系统、泌尿生殖系统、循环系统、神经系统、感觉器、内分泌系统、局部解剖等高清图片，数量不低于 519 张；高清图片质量要求：像素不低于 3200\*4400。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 合计 |  |
| 报价商家名称（盖章） |  |
| 联系人及电话 |  |
| 报价时间 | 年 月 日 |